# *Акт составлен «10» августа 2017 г.*

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60» городского округа Нальчик

*(полное наименование образовательной организации г.о. Нальчик)*

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица (Устав) | Указать реквизиты\* | 1. Устав. Утвержден Приказом № 407 от 29.12.2015г. г. МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик»1.1. Внесены изменения и дополнения к Уставу /Приказ №9 от 30.03.2016г./2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 07 № 001792783, выдан 21.10.2014 г.3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 07 № 001792098, выдан 03.07.2009  |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на Здание МКДОУ «ДС № 60» (07-АВ 473019 от 24.12.2014г.) |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | Указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на Земельный участок МКДОУ «ДС № 60» (07-АВ 427894 от 22.12.2014г.) |
|  | Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | **Лицензия** № 1733 от 27.10.2014г. Серия 07Л01 № 0000584, выдана Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино – Балкарской Республики;**Приложение** № 1 к лицензии от № 1733 от 27.10.2014г Серия 07П01 № 0000682**Уровень образования**:1.Дошкольное образование**Дополнительное образование**: 1. Дополнительное образование детей и взрослых. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Имеется образовательная программа дошкольного образования, разработанная с использованием образовательной программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. /принята на заседании Педагогического совета – протокол №1 от 24.06.2016г. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется «Программа развития МКДОУ ДС №60 на 2015-2020гг.» – утверждена Заведующей МКДОУ ДС №60 Кашежевой О.А. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Имеется (проект) |
|  | Количество зданий (объектов) организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1. Здание –1 ;2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) - 1;3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) – нет. |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать)
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1. в одну смену с 7:00ч. до 19:00 ч. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. 250 воспитанников3. 250 воспитанников |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1. Штатное расписание:- Заведующая – 1;- старший воспитатель- 1;-завхоз-1;-гл. бухгалтер-1;- бухгалтер - 1;- воспитатели – 18;- младшие воспитатели – 11,25;- музыкальный руководитель – 2;- учитель родного языка – 0,5;- инструктор по физической культуре – 0,5;- педагог-психолог – 0,75;- учитель-логопед – 2;- делопроизводитель – 1;- шеф повар-1;- повар – 2,75;- подсобный рабочий – 1,25;- кладовщик – 1;- швея-кастелянша – 1;- машинист по стирке белья - 1;- рабочий по ЗСО – 0,5;- электрик – 0,5;-сантехник-0,5;- уборщица служебных помещений - 1;-вахтер - 1;- дворник - 1;- сторож – 3;2. по факту:- Заведующая – 1;- старший воспитатель - 1;-завхоз-1;-гл. бухгалтер-1;- бухгалтер - 1;- воспитатели – 18;- младшие воспитатели – 11,25;- музыкальный руководитель – 2;- учитель родного языка – 0,5;- педагог дополнительного образования – 0,5;- инструктор по физической культуре – 0,5;- педагог-психолог – 0,75;- учитель-логопед – 2; - делопроизводитель – 1;- шеф повар-1;- повар – 2,75;- подсобный рабочий – 1,25;- кладовщик – 1;- швея-кастелянша – 1;- машинист по стирке белья - 1;- рабочий по ЗСО – 1;- электрик – 0,5;-сантехник-0,5;- уборщица служебных помещений - 1;-вахтер - 1;- дворник - 1;- сторож – 3; |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1.Паспорт дорожной безопасности2.согласован:-Зам. главы местной администрации г.о. Нальчик, март 2017г. -Начальником ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчик март 2017г.Утвержден 03.03.2017г. заведующей МКДОУ ДС №60 Кашежевой О.А. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты\*) | 1. удовлетворительное2. хорошее3. удовлетворительное |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | имеется |
|  | Наличие в здании технических средств безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | нет |
|  | Сведения о книжном фонде библиотеки организации | 1) число книг 2) фонд учебников | 1412 единиц методической литературы |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | нет |
|  | Оснащенность учебных мастерских в соответствии с требованиями | Указать:1) имеется (не имеется) 2) приспособлен (типовое помещение), 3) емкость - человек 4) профиль мастерских 5) количество единицкаждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.),состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) | нет |
|  | Актовый зал  | 1) имеется (не имеется 2) площадь 3) оснащение 4) количество посадочных мест  | нет |
|  | Музыкальный зал  | 1) имеется (не имеется) 2) приспособлен (типовое помещение) 3) емкость - человек 4) состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное) | 1. имеется2. типовое3. 50 чел. 4.хорошее |
|  | Музей  | 1)имеется (не имеется) 2)приспособлен (типовое помещение) 3) емкость – человек4) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) | нет |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Указать:1) имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 2) площадь 3) емкость - человек, 4) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), 5) наличие раздевалок – имеется (не имеется), 6) действующие душевые – имеются (не имеются), 7) действующие туалетные комнаты – имеются (не имеются) | 1. имеется2. 60 кв. м.3. 35 чел.4. удовлетворительное5. нет6. нет7. нет |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | Указать реквизиты\* | Имеется спортивный инвентарь в соответствии с требованиями образовательной программы «Детство». |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  | 1) наличие поля для игр видов деятельности (пл. кв.м.) - 2) дорожка легкоатлетическая – имеется (не имеется)3) зона для прыжков – имеется (не имеется) 4) оборудованный сектор для метания – имеется (не имеется). 5) выполнение требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах. | 1. 300 кв.м.2. не имеется3. имеется4. имеется5. выполняется |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ.Указать реквизиты\* | нет |
|  | Потребность в спортивном оборудовании | Указать наименование оборудования, количество оборудования | Детский гимнастический городок для спортивной площадки, батут дошкольный. |
|  | Наличие тренажерного зала  | 1) имеется (не имеется) 2) приспособлен (типовое помещение) 3) емкость - человек 4) состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное) | нет |
|  | Наличие бассейна  | 1) имеется (не имеется) 2) приспособлен (типовое помещение) 3) емкость - человек 4) состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное) | 1.открытый бассейн 2.типовой3.20 чел.4. неудовлетворительное |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Акт №75 от 17 мая 2017г.1. - 13. при наличии финансирования |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1. да (удостоверение №1604 от 07.07.2017г.)2. да, завхоз (удостоверение №1603 от 07.07.2017г.) 3. проводятся инструктажи по ППБ4. проводится5. проводятся в соответствии с планом-графиком |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1. достаточно2. имеется3. проводится |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты\*);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | 1. имеется /Акт приема в эксплуатацию пожарной сигнализации от 01.09.2015г.2. прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 24, оповещатель пожарно-комбинированный УСС-1-123. Договор от 01.01.2017г. с ООО ПК «Топаз»5. Егожева В.А. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствуют |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты\* | Тех. отчет от 30.08.2015г. Протокол №85 |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | 1. имеется2. имеется |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | Рег.№83401-009-ТО-00337 от 30.07.2015г. |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписание /Акт №83 от 25.03.2016г.1. 22. 23. 0 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1. А32695558 от 27.02.2017г.2. Дерновская Н.В.-старшая медсестра3. обучены все сотрудники |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) обеспеченность столовой посудой;4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*); 5) организация горячего питания:- за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);- договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);6) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);7) паспортизация пищеблока | 1. пищеблок имеется2.оснащен3. обеспечен4. имеются5. за счет собственного пищеблока6. 100% |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Кварцевые лампы-3шт. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | имеются |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | Указать реквизиты\* | Нет (вентиляция в нерабочем состоянии) |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед. кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. имеется Договор2. Лицензия №Ло-07-01-00812 от 29.10.2015 г.3. старшая медсестра |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты\* | Протокол №4251 от 13 июля 2017г. (норма) |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком  |  | Проводится регулярно |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | Акт проверки (указать реквизиты\*)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | От 16.05.2017г.1. без замечаний |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. имеется2. филиал ФГКУ УВО МВД по КБР3. Егожева В.А.4. Договор №БН об оказании услуг охраны с помощью технических средств охраны для экстренного вызова наряда полиции от 01.01.2016 г. |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | 1. вахтер 2. сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1. имеется |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | 1.имеется2. 2 камеры3. имеется4 |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты\*)
 | нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1.Приказ №7/2 от 29 июля 2016г. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | 1. имеется2. исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1) МВД России по КБР (дата);2) МЧС России по КБР (дата);3) УФСБ России по КБР (дата);4) иных (указать) (дата) | 1. УМВД от 28.04.2017г.2.Центр по делам ГО ЧС и ПБ от 28.04.2017г.3.УФСБ от 28.04.2017г.4.Глава Местной администрации г.о. Нальчик 24.04.2017г. |
| **Информационная безопасность** |
|  | компьютерный класс   | 1)имеется (не имеется)2) приспособлен (типовое помещение) 3)емкость - человек 4) состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное), 5) наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса. Указать реквизиты\* | нет |
|  | организация компьютерной техникой  | 1) общее количество компьютерной техники2) количество компьютеров, использующихся в образовательном процессе. | 1. компьютеров-6 шт.2. компьютеров-6 шт. |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты\* | нет |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты\* | Имеется. Государственный контракт (Договор) №209-И от 25 января 2017г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 5 компьютеров |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты\* | Имеется. Государственный контракт (Договор) №209-И от 25 января 2017г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  В соответствии с Государственным контрактом (Договор) №209-И от 25 января 2017г. |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты\* |  |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты\* | нет |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1. имеется2. утвержден в марте 2017г.3. март 2017г.4. 03 марта 2017г.  |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | В соответствии с установленными требованиями | имеется |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями |  |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты\* | Приказ №23 от 26.08.16г. |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты\* | Рег.№7 от 10.11.14г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1.Заведующая-Удостоверение №591 от 27 июля 2015г., Протокол №9.  Завхоз - Удостоверение №592 от 27 июля 2015г., Протокол №9 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты\* | имеется |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 1.Вводный инструктаж, 2.Вторичный (1 раз в год) |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1. 472. 47 |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | 1. замена 43 м. труб в подвальном помещении 2. замена стояков в двух группах 3. капитальный ремонт в двух группах с покраской стен, окон, дверей, заменой подоконников4. ремонт в туалетной комнате в логопедической группе с заменой кафеля 53м² и сантехники (3 унитазов, 1 поддона, 5 раковин и 5 кранов)5. замена 3 унитазов во второй младшей группе6. ремонт в кабинете логопеда (поклейка обоев, покраска окон и дверей)7. замена пола в процедурном кабинете8. косметический ремонт в групповых комнатах, туалетных комнатах, прихожих. 9. покраска металлоконструкций и бордюр на участках.Проведена работа по благоустройству территории МКДОУ ДС№60 - обрезка и спил старых деревьев в количестве 5 штук.Приобретенные материальные ценности:микрофонмягкий инвентарь:50 штук комплектов белья50 штук полотенецНа кухне: 1. покраска эмалированных раковин,2. замена 2-х кранов,3. косметический ремонт, побелка и покраска, Замена посуды в группах и на кухне |
|  | Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году | Виды работ | имеется |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | имеется требуется капитальный ремонт кровли, канализационных труб, замена окон и дверей, ремонт системы вентиляции, ремонт открытого бассейна, капитальный ремонт ограды ОУ. |

\* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)